## Slide 1: MACC Marche Arrêt Circuit Climatiseurs
Projet Juin 2018
BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux
1

## Slide 2: Projet
Présentation du projet
Matériel utilisé
Cas d'Utilisation
Synoptique
Diagramme de déploiement
Cahier des charges
Ma partie
2

## Slide 3: Présentation du projet
Marche Arrêt Circuit Climatiseurs
Utilité du projet:
-Réduction des couts énergétiques
-gestion automatique des climatiseurs en cas d’oublie
-Gestion à distance
3

## Slide 4: Matériel utilisé
ESP8266
Récepteur IR
Sonde DHT22
Ordinateur
Téléphone
ESP32
4

## Slide 5
 | DHT22 / AM2302 | DHT11
Humidité (relative %) | 0 ~ 100 % | 20 ~ 80%
Précision (humidité) | +/- 2% (+/- 5% aux extrêmes) | +/- 5%
Température | -40 ~ +150°C | 0 ~ +50°C
Précision (température) | +/- 0.5°C | +/- 2°C
Fréquence mesure max | 2Hz (2 mesures par seconde) | 1Hz (1 mesure par seconde)
Tension d'alimentation | 3 ~ 5 volts | 3 ~ 5 volts
Stabilité à long terme | +/- 0.5% par an | +/- 1% par an
 | Esp32 | Esp8266
Plage de fonctionnement | 3,6 V ~ 5V | 3,6 V ~ 5V
mémoire flash | 16 Mbytes | 16 Mbytes
mémoire RAM | 512 kBytes SRAM | 160 kBytes SRAM
Température de fonctionnement | -40°C à +125°C | -40°C à +125°C
WI-FI | Oui | Oui
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Non
Fréquence | 160 MHz | 80 MHz

## Slide 6: Diagramme de Cas d'Utilisation
Sonde T
Lire sonde
Transmettre a BDD
Récepteur IR
Enregistrer IR
Utiliser BDD
<<include>>
<<include>>
Emetteur IR
Rejouer IR
Ext tel
Rejouer depuis téléphone
<<extend>>
Utilisateur
Visualisé Température
Fixer consigne
Ext_Horraire
Ext_Température
Fixer_Horraire
Fixer Température
<<include>>
<<include>>
<<extend>>
BDD
<<include>>
<<include>>
5
Superviser

## Slide 7: Synoptique du projet
6

## Slide 8: Diagramme de déploiement
<<device>>
Android
MACC
<<device>>
ESP Salle
<<dataBase>>
MYSQL
MACC
<<device>>
ESP Clim
<<device>>
Climatiseur
<<WIFI>>
<<WIFI>>
<<WIFI>>
<<IR>>
1
1
1
1
1
0..1
0..*
0..3
DHT22
Emetteur
Récepteur
7

## Slide 9: Base de donnée (BDD)

## Slide 10: Cahier des charges
Etudiant 1 | CU :Enregistrer IR, Fixer Consigne(ext_H) - Mise en place d’une librairie d’analyse de protocole IR. Création d’une BDD associant Message IR aux fonctionnalités d’une télécommande. Marche/Arret, Up/down, Timer et climatiseurs associé | Etudiant 2 | CU Rejouer IR, Visualiser Temperature Réalisation d’une IHM permettant l’envoie des trames IR à destination d’un ou plusieurs climatiseur. Prise en main d’un module de réception IR. - Visualisation sélective des relevés des courbes de températures
Etudiant 3 | CU Lire_Sonde, Fixer Consigne (ext_T) - Adaptation d’une librairie de lecture de température. - Récupération de valeur de température pour insertion dans une BDD | Etudiant 4 | CU Rejouer IR Réalisation d’une IHM pour appareil mobile. Permettant l’envoie des trames IR pour marche/arrêt, up/down d’un climatiseur
8

## Slide 11: Ma partie
-Cas d'Utilisation de l'Application
-Environnement de développement pour Smartphone
-IHM
-Codage
9

## Slide 12: Cas d'Utilisation de l'Application
Utilisateur
Visualise Temperature
Envoyer Commande
Obtenir Climatiseur
BDD
<<include>>
ESP salle
10

## Slide 13: Environnement de développement
- Android Studio :
sortie en 2013, dont l’installation est réalisable en même temps que le SDK sur tout type de systèmes d’’exploitation, représente l’IDE privilégié par Google pour la création d’applications Android.
11

## Slide 14: IHM sur Android Studio
Les interactions Homme-machines (IHM) définissent les moyens et outils mis en œuvre afin qu'un humain puisse contrôler et communiquer avec une machine.
12

## Slide 15: Interface
Qui peut utiliser cette application ?
D’identification
13

## Slide 16: Interfaces
de Télécommande
15

## Slide 17: Interface
Quelle climatiseur ?
D’accueil
Apercevoir la température et l’humidité
14

## Slide 18: GraphView
24

## Slide 19: Interface
Graphique
16

## Slide 20: Conception
Diagramme de Séquence de différent écran (Activité)
Diagramme de Classe
Librairies utilise
Problème
Amélioration
17

## Slide 21: Diagramme de Séquence Global ?

## Slide 22: Diagramme de Séquence Identification
18
Botton : Valider
Identification
BDD
Home
Appui()
Vérifier
alt
user == “” || pwd == “”
Message d’erreur
Recevoir data
data
alt
dataU == user && dataP == pwd
Activité Suivante
Message d’erreur

## Slide 23: Diagramme de Séquence d’Accueil
19
Glisser : Action
Home
ESP Salle
FullRemote
nClim
alt
[Clim select] == true
Message
Nom Clim
BDD
Dernier température
dTempérature
Afficher nClim]
Select Clim
Glisser()
Activité suivant
MovementDG

## Slide 24: Récupérer la température dans la BDD
20
Graph
Réponse Connexion
alt
[connexion] == false
Connexion
BDD
Message connexion
Demande 4 temp & humidité
Obtenir 4 temp & humidité
Construire le graphe
Afficher le graph
Appui « Annuler »
Home
Activité suivant

## Slide 25: Petit Info
Le membre maximal de station pouvant se connecter au point d’accès de l’ESP32 (Salle) est 4
21

## Slide 26: AsyncTask ???
AsyncTask est une classe Android abstraite qui aide les applications Android à gérer efficacement le thread de l'interface utilisateur principale. La classe AsyncTask nous permet d'effectuer des tâches de longue durée / des opérations d'arrière-plan et d'afficher le résultat sur le thread de l'interface utilisateur sans affecter le thread principal.
onPreExecute()
doInBackground()
onPostExecute()
onProgressUpdate()
22

## Slide 27: Connexion au BDD
Pilot MySQL Connector/J
«Écrire une fois, exécuter n'importe où»
MySQL Connector/J
fournit une connectivité pour les applications client
25

## Slide 28: Communication avec ESP32
Socket

## Slide 29: Message
Pour Climatiseur 1 |  | 
Commande/ Température | Message avant l'envoi | Message envoyer
Marche | 100 | 10
Arret | 101 | 11
16 | 116 | 12
17 | 117 | 13
18 | 118 | 14
19 | 119 | 15
20 | 120 | 16
21 | 121 | 17
22 | 122 | 18
23 | 123 | 19
24 | 124 | 20
25 | 125 | 21
26 | 126 | 22
27 | 127 | 23
28 | 128 | 24
29 | 129 | 25
30 | 130 | 26
Pour Climatiseur 2 |  | 
Commande/ Température | Message avant l'envoi | Message envoyer
Marche | 200 | 50
Arret | 201 | 51
16 | 216 | 52
17 | 217 | 53
18 | 218 | 54
19 | 219 | 55
20 | 220 | 56
21 | 221 | 57
22 | 222 | 58
23 | 223 | 59
24 | 224 | 60
25 | 225 | 61
26 | 226 | 62
27 | 227 | 63
28 | 228 | 64
29 | 229 | 65
30 | 230 | 66
Pour tout les Climatiseurs |  | 
Commande/ Température | Message avant l'envoi | Message envoyer
Marche | 300 | 100
Arret | 301 | 101
16 | 316 | 102
17 | 317 | 103
18 | 318 | 104
19 | 319 | 105
20 | 320 | 106
21 | 321 | 107
22 | 322 | 108
23 | 323 | 109
24 | 324 | 110
25 | 325 | 111
26 | 326 | 112
27 | 327 | 113
28 | 328 | 114
29 | 329 | 115
30 | 330 | 116
23

## Slide 30: Diagramme de classe de l’application
Identification
BDD
Accueil
Télécommande
Graphe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
user : String
pwd : String
connectionClass : ConnectionClass
e4Csg1MACC_login() : void
e4Csg1MACC_getWifiSSID() : String
e4Csg1MACC_getClimFromESP():void
e4Csg1MACC_showClim() : void
e4Csg1MACC_sqlQueryHumifit() : void
onTouchEvent (MotionEvent event) : boolean
1
1

## Slide 31: Version

## Slide 32: L’économie
Production d’énergie avec MACC |  |  | 
 | Utilisation de la climatiseur | Kwh en puissance moyenne | Kwh en puissance maximal
1 journée | 8h | 40 kwh | 96 kwh
1 semaine | 8h | 280 kwh | 672 kwh
1 mois (30 jrs) | 8h | 1200 kwh | 2880 kwh
Production d’énergie sans MACC |  |  | 
1 journée | 24h | 120 kwh | 300 kwh
Prix de la production |  |  | 
 | Utilisation de la climatiseur | Prix du kwh en Pmoyen (Mai 2018) | Prix du kwh Pmax (Mai 2018)
1 journée | 8h | 5.93 € | 14.23 €
1 semaine | 8h | 41.52 € | 99.65 €
1 mois (30 jrs) | 8h | 177.96 € | 427.1 €
Production d’énergie sans MACC |  |  | 
1 journée | 24h | 17.79 € | 44.49 €
10 Climatiseurs
Compteur 13 kVA
Puissance moyenne 500 watts
Puissance Maximum 1200 watts
Prix du kwh a l'EDF option de base depuis le 9 mai 2018 vaut 0.1483 €
www.fournisseurs-electricite.com
(13 kVA)
26

## Slide 33: Problème
Problème de connexion avec la BDD
Communication avec ESP Salle
Envoie message vers ESP Salle
Récupérer les noms des climatiseurs
27

## Slide 34: Les améliorations de l’appli
Possibilité de changer l’unité de température
Possibilité de changer le langage
Plus de fonctionnalité
28

## Slide 35: Les améliorations du système
Application Technicien Espace Technicien
29

## Slide 36
Botton : Valider
Formulaire
A.IR shield
BDD
Appui()
Vérifier
alt
! infoClim || ! trames IR
Enregistrer infos
Message d’erreur
Recevoir trame IR Marche
Recevoir trame IR Arrêt
Recevoir trame IR UP
Recevoir trame IR Down
Entre info clim
! infoClim || ! trames IR
Message succès